和平县用户水龙头水质监测信息公开表（ 2019 年第 4 季度）

| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监 测 指 标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康安全提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 和平县天平自来水供水公司水厂 | 和平县天平自来水供水公司 | 和平县疾病预防控制中心 | 和平县疾病预防控制中心 | 2019年12月17日 | - 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）所规定的水质常规指标。 - 2.氨氮指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | / | / |
| 2 | 和平县人民医院 | 和平县天平自来水供水公司 | 和平县疾病预防控制中心 | 和平县疾病预防控制中心 | 2019年12月17日 | - 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）所规定的水质常规指标。 - 2.氨氮指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | / | / |
| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监 测 指 标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康安全提示及安全饮水建议 |
| 3 | 和平县公路局 | 和平县天平自来水供水公司 | 和平县疾病预防控制中心 | 和平县疾病预防控制中心 | 2019年12月17日 | - 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）所规定的水质常规指标。 - 氨氮指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | / | / |
| 4 | 和平县人民政府（旧址） | 和平县天平自来水供水公司 | 和平县疾病预防控制中心 | 和平县疾病预防控制中心 | 2019年12月17日 | - 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）所规定的水质常规指标。 - 2.氨氮指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | / | / |

| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监 测 指 标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康安全提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 和平县学府花园 | 和平县天平自来水供水公司 | 和平县疾病预防控制中心 | 和平县疾病预防控制中心 | 2019年12月17日 | - 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）所规定的水质常规指标。 - 2.氨氮指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | / | / |
| 6 | 和平县商务中心 | 和平县天平自来水供水公司 | 和平县疾病预防控制中心 | 和平县疾病预防控制中心 | 2019年12月17日 | - 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）所规定的水质常规指标。 - 2.氨氮指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | / | / |

| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监 测 指 标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康安全提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 和平县聚隆花园 | 和平县天平自来水供水公司 | 和平县疾病预防控制中心 | 和平县疾病预防控制中心 | 2019年12月17日 | - 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）所规定的水质常规指标。 - 2.氨氮指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | / | / |
| 8 | 和平县福和高级中学 | 和平县天平自来水供水公司 | 和平县疾病预防控制中心 | 和平县疾病预防控制中心 | 2019年12月17日 | - 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）所规定的水质常规指标。 - 2.氨氮指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | / | / |

| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监 测 指 标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康安全提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 和平县福和花园 | 和平县天平自来水供水公司 | 和平县疾病预防控制中心 | 和平县疾病预防控制中心 | 2019年12月17日 | - 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）所规定的水质常规指标。 - 2.氨氮指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | / | / |
| 10 | 和平县龙湖学校 | 和平县天平自来水供水公司 | 和平县疾病预防控制中心 | 和平县疾病预防控制中心 | 2019年12月17日 | - 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）所规定的水质常规指标。 - 2.氨氮指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | / | / |

| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监 测 指 标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康安全提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 大坝镇街镇 | 大坝镇高发村农村饮水困难工程 | 和平县疾病预防控制中心 | 和平县疾病预防控制中心 | 2019年12月18日 | - 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）所规定的水质常规指标。 - 2.氨氮指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | / | / |
| 12 | 上陵镇人民政府 | 上陵镇农村饮水安全工程 | 和平县疾病预防控制中心 | 和平县疾病预防控制中心 | 2019年12月18日 | - 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）所规定的水质常规指标。 - 2.氨氮指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | / | / |

| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监 测 指 标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康安全提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 下车镇街镇 | 下车镇农村饮水安全工程 | 和平县疾病预防控制中心 | 和平县疾病预防控制中心 | 2019年12月18日 | - 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）所规定的水质常规指标。 - 2.氨氮指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | / | / |
| 14 | 长塘镇街镇 | 长塘镇农村饮水安全工程 | 和平县疾病预防控制中心 | 和平县疾病预防控制中心 | 2019年12月18日 | - 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）所规定的水质常规指标。 - 2.氨氮指标。 | 经检测，结果为总大肠菌群超标，其他所检指标全部达标。 | 总大肠菌群不达标的检测值为15 CFU/100mL（标准限值为不得检出） | 建议饮用水煮沸饮用，不应喝生水。 |

| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监 测 指 标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康安全提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 优胜镇街镇 | 优胜镇优镇村饮水安全工程 | 和平县疾病预防控制中心 | 和平县疾病预防控制中心 | 2019年12月18日 | - 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）所规定的水质常规指标。 - 2.氨氮指标。 | 经检测，结果为总大肠菌群超标，其他所检指标全部达标。 | 总大肠菌群不达标的检测值为8 CFU/100mL（标准限值为不得检出） | 建议饮用水煮沸饮用，不应喝生水。 |
| 16 | 贝墩镇人民政府 | 贝墩镇（街镇、贝溪、强新）联片饮水安全工程 | 和平县疾病预防控制中心 | 和平县疾病预防控制中心 | 2019年12月18日 | - 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）所规定的水质常规指标。 - 2.氨氮指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | / | / |

| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监 测 指 标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康安全提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 古寨镇人民政府 | 古寨镇（街镇、丰和村）联片饮水安全工程 | 和平县疾病预防控制中心 | 和平县疾病预防控制中心 | 2019年12月18日 | - 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）所规定的水质常规指标。 - 2.氨氮指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | / | / |
| 18 | 彭寨镇水口村村委会 | 彭寨镇水口村农村饮水安全工程 | 和平县疾病预防控制中心 | 和平县疾病预防控制中心 | 2019年12月19日 | - 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）所规定的水质常规指标。 - 2.氨氮指标。 | 经检测，结果为总大肠菌群超标，其他所检指标全部达标。 | 总大肠菌群不达标的检测值为6 CFU/100mL（标准限值为不得检出） | 建议饮用水煮沸饮用，不应喝生水。 |

| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监 测 指 标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康安全提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 林寨镇街镇 | 林寨镇街镇联片饮水供水安全工程 | 和平县疾病预防控制中心 | 和平县疾病预防控制中心 | 2019年12月19日 | - 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）所规定的水质常规指标。 - 2.氨氮指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | / | / |
| 20 | 东水镇街镇居委会 | 东水镇街镇饮水安全工程 | 和平县疾病预防控制中心 | 和平县疾病预防控制中心 | 2019年12月19日 | - 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）所规定的水质常规指标。 - 2.氨氮指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | / | / |

| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监 测 指 标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康安全提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 礼士镇澄心村村委会 | 礼士镇农村饮水安全工程 | 和平县疾病预防控制中心 | 和平县疾病预防控制中心 | 2019年12月19日 | - 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）所规定的水质常规指标。 - 2.氨氮指标。 | 经检测，结果为总大肠菌群超标，其他所检指标全部达标。 | 总大肠菌群不达标的检测值为15 CFU/100mL（标准限值为不得检出） | 建议饮用水煮沸饮用，不应喝生水。 |
| 22 | 公白镇街镇 | 公白镇街镇饮水安全工程 | 和平县疾病预防控制中心 | 和平县疾病预防控制中心 | 2019年12月19日 | - 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）所规定的水质常规指标。 - 2.氨氮指标。 | 经检测，结果为总大肠菌群超标，其他所检指标全部达标。 | 总大肠菌群不达标的检测值为6 CFU/100mL（标准限值为不得检出） | 建议饮用水煮沸饮用，不应喝生水。 |

| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监 测 指 标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康安全提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 热水镇人民政府 | 热水镇九连居委会饮水安全工程 | 和平县疾病预防控制中心 | 和平县疾病预防控制中心 | 2019年12月20日 | - 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）所规定的水质常规指标。 - 2.氨氮指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | / | / |
| 24 | 浰源镇人民政府 | 浰源镇农村饮水安全工程 | 和平县疾病预防控制中心 | 和平县疾病预防控制中心 | 2019年12月20日 | - 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）所规定的水质常规指标。 - 2.氨氮指标。 | 经检测，结果为总大肠菌群超标，其他所检指标全部达标。 | 总大肠菌群不达标的检测值为15 CFU/100mL（标准限值为不得检出） | 建议饮用水煮沸饮用，不应喝生水。 |

| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监 测 指 标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康安全提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 合水镇人民政府 | 合水镇农村饮水安全工程 | 和平县疾病预防控制中心 | 和平县疾病预防控制中心 | 2019年12月23日 | - 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）所规定的水质常规指标。 - 2.氨氮指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | / | / |
| 26 | 青州镇人民政府 | 青州镇农村饮水安全工程 | 和平县疾病预防控制中心 | 和平县疾病预防控制中心 | 2019年12月23日 | - 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）所规定的水质常规指标。 - 2.氨氮指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | / | / |

注：1、水样采集.保存.运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行

2、以《生活饮用水卫生标准》（GB5749--2006）作为评价标准，检测值在标准值范围内评价为合格