和平县用户水龙头水质监测信息公开表（ 2019 年第 3 季度）

| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监 测 指 标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康安全提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 和平县天平自来水供水公司水厂 | 和平县天平自来水供水公司 | 和平县疾病预防控制中心 | 和平县疾病预防控制中心 | 2019年9月19日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热 大肠菌群或大肠埃希氏菌（当 总大肠菌群超标时需要检 测）、色度、浑浊度、臭和味、 肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、 锌、氯化物、硫酸盐、溶解性 总固体、总硬度、耗氧量、氨 氮、砷、镉、铬（六价）、铅、 汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、 亚氯酸盐、二氧化氯（或游离 余氯等消毒剂余量）等指标 | 所检指标全部合格 | 无 | 可安全饮用 |
| 2 | 和平县人民医院 | 和平县天平自来水供水公司 | 和平县疾病预防控制中心 | 和平县疾病预防控制中心 | 2019年9月19日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热 大肠菌群或大肠埃希氏菌（当 总大肠菌群超标时需要检 测）、色度、浑浊度、臭和味、 肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、 锌、氯化物、硫酸盐、溶解性 总固体、总硬度、耗氧量、氨 氮、砷、镉、铬（六价）、铅、 汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、 亚氯酸盐、二氧化氯（或游离 余氯等消毒剂余量）等指标 | 所检指标全部合格 | 无 | 可安全饮用 |
| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监 测 指 标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康安全提示及安全饮水建议 |
| 3 | 和平县公路局 | 和平县天平自来水供水公司 | 和平县疾病预防控制中心 | 和平县疾病预防控制中心 | 2019年9月19日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热 大肠菌群或大肠埃希氏菌（当 总大肠菌群超标时需要检 测）、色度、浑浊度、臭和味、 肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、 锌、氯化物、硫酸盐、溶解性 总固体、总硬度、耗氧量、氨 氮、砷、镉、铬（六价）、铅、 汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、 亚氯酸盐、二氧化氯（或游离 余氯等消毒剂余量）等指标 | 所检指标全部合格 | 无 | 可安全饮用 |
| 4 | 和平县人民政府 | 和平县天平自来水供水公司 | 和平县疾病预防控制中心 | 和平县疾病预防控制中心 | 2019年9月19日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热 大肠菌群或大肠埃希氏菌（当 总大肠菌群超标时需要检 测）、色度、浑浊度、臭和味、 肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、 锌、氯化物、硫酸盐、溶解性 总固体、总硬度、耗氧量、氨 氮、砷、镉、铬（六价）、铅、 汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、 亚氯酸盐、二氧化氯（或游离 余氯等消毒剂余量）等指标 | 所检指标全部合格 | 无 | 可安全饮用 |

| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监 测 指 标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康安全提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 和平县学府花园 | 和平县天平自来水供水公司 | 和平县疾病预防控制中心 | 和平县疾病预防控制中心 | 2019年9月19日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热 大肠菌群或大肠埃希氏菌（当 总大肠菌群超标时需要检 测）、色度、浑浊度、臭和味、 肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、 锌、氯化物、硫酸盐、溶解性 总固体、总硬度、耗氧量、氨 氮、砷、镉、铬（六价）、铅、 汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、 亚氯酸盐、二氧化氯（或游离 余氯等消毒剂余量）等指标 | 所检指标全部合格 | 无 | 可安全饮用 |
| 6 | 和平县商务中心 | 和平县天平自来水供水公司 | 和平县疾病预防控制中心 | 和平县疾病预防控制中心 | 2019年9月19日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热 大肠菌群或大肠埃希氏菌（当 总大肠菌群超标时需要检 测）、色度、浑浊度、臭和味、 肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、 锌、氯化物、硫酸盐、溶解性 总固体、总硬度、耗氧量、氨 氮、砷、镉、铬（六价）、铅、 汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、 亚氯酸盐、二氧化氯（或游离 余氯等消毒剂余量）等指标 | 所检指标全部合格 | 无 | 可安全饮用 |

| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监 测 指 标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康安全提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 和平县聚隆花园 | 和平县天平自来水供水公司 | 和平县疾病预防控制中心 | 和平县疾病预防控制中心 | 2019年9月19日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热 大肠菌群或大肠埃希氏菌（当 总大肠菌群超标时需要检 测）、色度、浑浊度、臭和味、 肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、 锌、氯化物、硫酸盐、溶解性 总固体、总硬度、耗氧量、氨 氮、砷、镉、铬（六价）、铅、 汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、 亚氯酸盐、二氧化氯（或游离 余氯等消毒剂余量）等指标 | 所检指标全部合格 | 无 | 可安全饮用 |
| 8 | 和平县福和中学 | 和平县天平自来水供水公司 | 和平县疾病预防控制中心 | 和平县疾病预防控制中心 | 2019年9月19日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热 大肠菌群或大肠埃希氏菌（当 总大肠菌群超标时需要检 测）、色度、浑浊度、臭和味、 肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、 锌、氯化物、硫酸盐、溶解性 总固体、总硬度、耗氧量、氨 氮、砷、镉、铬（六价）、铅、 汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、 亚氯酸盐、二氧化氯（或游离 余氯等消毒剂余量）等指标 | 所检指标全部合格 | 无 | 可安全饮用 |

| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监 测 指 标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康安全提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 和平县福和花园 | 和平县天平自来水供水公司 | 和平县疾病预防控制中心 | 和平县疾病预防控制中心 | 2019年9月19日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热 大肠菌群或大肠埃希氏菌（当 总大肠菌群超标时需要检 测）、色度、浑浊度、臭和味、 肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、 锌、氯化物、硫酸盐、溶解性 总固体、总硬度、耗氧量、氨 氮、砷、镉、铬（六价）、铅、 汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、 亚氯酸盐、二氧化氯（或游离 余氯等消毒剂余量）等指标 | 所检指标全部合格 | 无 | 可安全饮用 |
| 10 | 和平县龙湖学校 | 和平县天平自来水供水公司 | 和平县疾病预防控制中心 | 和平县疾病预防控制中心 | 2019年9月19日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热 大肠菌群或大肠埃希氏菌（当 总大肠菌群超标时需要检 测）、色度、浑浊度、臭和味、 肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、 锌、氯化物、硫酸盐、溶解性 总固体、总硬度、耗氧量、氨 氮、砷、镉、铬（六价）、铅、 汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、 亚氯酸盐、二氧化氯（或游离 余氯等消毒剂余量）等指标 | 所检指标全部合格 | 无 | 可安全饮用 |

注：1、水样采集.保存.运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行

2、以《生活饮用水卫生标准》（GB5749--2006）作为评价标准，检测值在标准值范围内评价为合格